IPN-001: Introducción a los laboratorios de contención

— Perspectiva del diseñador

Quiz: Constancia de Aprendizaje

Gracias por elegir documentar tu logro de aprendizaje mediante un Certificado de Aprendizaje. BioLab está comprometido con un proceso de evaluación claro, justo y de apoyo para todas las personas participantes. Para respaldar este compromiso, utilizamos una rúbrica transparente aplicada de forma consistente en todas las evaluaciones.

Las preguntas se presentan en español, portugués e inglés. Puedes responder en el idioma que prefieras. Aunque se proporciona espacio suficiente para cada respuesta, la mayoría de las preguntas pueden responderse adecuadamente en uno o dos párrafos breves.

Crédito total
Una respuesta obtiene crédito total cuando responde directamente a la pregunta, demuestra una comprensión precisa e incluye los elementos clave esperados para ese ítem.

Crédito parcial
Una respuesta obtiene crédito parcial cuando refleja una idea generalmente correcta pero es incompleta, poco clara o carece de elementos esenciales. Esto incluye respuestas que muestran un razonamiento correcto pero no abordan completamente el enunciado.

Crédito cero
Una respuesta recibe crédito cero cuando no responde a la pregunta, refleja una interpretación errónea, introduce contenido no relacionado o está en blanco.

Modelo de puntuación
BioLab utiliza un enfoque estructurado: aproximadamente 20% recuerdo, 60% razonamiento y 20% análisis aplicado. Se requiere una puntuación total de 80% o más para aprobar.

Proceso de Revisión y Certificación
Después de completar este formulario, por favor guárdelo como documento de Word, reemplazando "apellido" con su propio apellido: Const_Apr_IPN001_Apellido. Envíe este formulario directamente por correo electrónico a samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx

Después de enviar la evaluación, tus respuestas son enviadas a BioLab para su revisión. Todas las personas candidatas reciben sus resultados por correo electrónico, independientemente de si la puntuación es aprobatoria o no.

- Si obtienes una puntuación aprobatoria (80% o más), tu correo incluirá instrucciones para solicitar tu Certificado de Aprendizaje (pago + formulario de solicitud).

- Si tu puntuación es inferior al 80%, puedes revisar tus respuestas y reenviarlas. No hay penalización por múltiples intentos.

La mayoría de las evaluaciones se devuelven dentro de las 24 horas, aunque los tiempos de revisión pueden variar. Si tienes preguntas en cualquier momento, por favor contacta a samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx

Manténgase en contacto (opcional) BioLab Solutions distribuye un boletín mensual con actualizaciones técnicas sobre diseño de laboratorios de alta contención, bioseguridad, cursos, seminarios y actividades educativas. Su información no será vendida ni compartida con terceros para fines comerciales. Autorizo a BIOLOGICAL LABORATORY SOLUTIONS, S.A.S. de C.V. a enviarme el boletín mensual y comunicaciones relacionadas con sus programas y contenidos educativos. Mis datos serán tratados conforme al Aviso de Privacidad disponible en biolabsolutions.com.mx/privacy-policy/ y no serán utilizados para fines distintos a los aquí señalados. Podré revocar esta autorización en cualquier momento. Aviso de Privacidad Simplificado BIOLOGICAL LABORATORY SOLUTIONS, S.A.S. de C.V., con domicilio en Calle Cork 3, Parque Dublin, Somas de Angelópolis II, San Andrés Cholula, Puebla, 72830, México, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos recabados en este formulario serán utilizados para gestionar su registro, emitir constancias de participación, mantener registros institucionales de capacitación y dar seguimiento a los servicios educativos solicitados. Usted puede ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) enviando una solicitud al correo: samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx El Aviso de Privacidad Integral está disponible en: biolabsolutions.com.mx/privacy-policy/

Nombre Completo (como debe aparecer en tu constancia):

Correo (donde recibirás tu constancia):

## SECTION I — Comprensión fundamental (4 preguntas)

- ¿Cuál es el propósito principal de un laboratorio BSL-3 dentro del marco de la bioseguridad, y qué tipo de riesgos está diseñado para contener? / What is the primary purpose of a BSL-3 laboratory within the biosafety framework, and what types of risks is it designed to contain? / Qual é o principal propósito de um laboratório BSL-3 dentro do contexto da biossegurança e quais tipos de riscos ele foi projetado para conter?

- Desde una perspectiva de diseño, ¿en qué se diferencia fundamentalmente un cleanroom de un laboratorio de biocontención en términos de objetivo y control del ambiente? / From a design perspective, what is the fundamental difference between a cleanroom and a biocontainment laboratory in terms of purpose and environmental control? / Do ponto de vista de projeto, qual é a diferença fundamental entre um cleanroom e um laboratório de biocontenção em termos de objetivo e controle do ambiente?

- ¿Cuál es la función de las guías internacionales de bioseguridad (como BMBL, OMS o guías canadienses), y cómo deben ser utilizadas en el diseño de laboratorios de biocontención? / What is the function of international biosafety guidelines (such as BMBL, WHO, or Canadian guidelines), and how should they be used in the design of biocontainment laboratories? / Qual é a função das diretrizes internacionais de biossegurança (como BMBL, OMS ou guias canadenses) e como devem ser utilizadas no projeto de laboratórios de biocontenção?

- ¿Cuál es la diferencia entre contención primaria y contención secundaria, y qué tipo de medidas o sistemas corresponden a cada una dentro de un laboratorio de biocontención? / What is the difference between primary and secondary containment, and what types of measures or systems correspond to each within a biocontainment laboratory? / Qual é a diferença entre contenção primária e secundária e quais tipos de medidas ou sistemas correspondem a cada uma dentro de um laboratório de biocontenção?

## SECTION II — Razonamiento conceptual (8 preguntas)

- ¿Por qué las guías internacionales de bioseguridad no deben aplicarse de forma directa o literal en el diseño de laboratorios en contextos como México o Latinoamérica? / Why should international biosafety guidelines not be applied directly or literally in laboratory design in contexts such as Mexico or Latin America? / Por que as diretrizes internacionais de biossegurança não devem ser aplicadas de forma direta ou literal no projeto de laboratórios em contextos como México ou América Latina?

- ¿Cómo determina el análisis de riesgo las medidas de contención necesarias dentro de un laboratorio de biocontención? / How does risk assessment determine the containment measures required within a biocontainment laboratory? / Como a avaliação de risco determina as medidas de contenção necessárias dentro de um laboratório de biocontenção?

- ¿Por qué no es suficiente definir un laboratorio únicamente por su nivel de bioseguridad sin realizar un análisis de riesgo específico? / Why is it not sufficient to define a laboratory only by its biosafety level without conducting a specific risk assessment? / Por que não é suficiente definir um laboratório apenas pelo nível de biossegurança sem realizar uma avaliação de risco específica?

- ¿Por qué las estrategias de recirculación de aire utilizadas en salas limpias no son adecuadas para laboratorios de biocontención? / Why are air recirculation strategies used in cleanrooms not appropriate for biocontainment laboratories? / Por que as estratégias de recirculação de ar utilizadas em salas limpas não são adequadas para laboratórios de biocontenção?

- ¿Cómo influye la transmisión por aerosoles en la decisión de utilizar filtración HEPA dentro de un laboratorio de biocontención? / How does aerosol transmission influence the decision to use HEPA filtration within a biocontainment laboratory? / Como a transmissão por aerossóis influencia a decisão de utilizar filtragem HEPA dentro de um laboratório de biocontenção?

- ¿Por qué el flujo de aire direccional es un requisito fundamental en laboratorios de biocontención y qué función cumple dentro del sistema de contención? / Why is directional airflow a fundamental requirement in biocontainment laboratories and what function does it serve within the containment system? / Por que o fluxo de ar direcional é um requisito fundamental em laboratórios de biocontenção e qual é a sua função dentro do sistema de contenção?

- ¿Por qué es importante que la barrera de contención de un laboratorio sea visible e inspeccionable, y cómo contribuye esto a la seguridad del sistema? / Why is it important that the containment barrier of a laboratory be visible and inspectable, and how does this contribute to system safety? / Por que é importante que a barreira de contenção de um laboratório seja visível e inspecionável e como isso contribui para a segurança do sistema?

- ¿Cómo funcionan de manera integrada las barreras de contención primaria y secundaria para garantizar la seguridad en un laboratorio de biocontención? / How do primary and secondary containment barriers function together as an integrated system to ensure safety in a biocontainment laboratory? / Como as barreiras de contenção primária e secundária funcionam de forma integrada para garantir a segurança em um laboratório de biocontenção?

## SECTION III — Razonamiento aplicado (4 preguntas)

- Un laboratorio de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) es diseñado utilizando principios típicos de salas limpias, como recirculación de aire y enfoque en control de partículas. ¿Qué problema principal de bioseguridad puede generar este enfoque? / A Biosafety Level 3 (BSL-3) laboratory is designed using typical cleanroom principles such as air recirculation and particle control. What primary biosafety problem can this approach create? / Um laboratório BSL-3 é projetado utilizando princípios típicos de salas limpas, como recirculação de ar e foco no controle de partículas. Qual problema principal isso pode gerar?

- Un laboratorio cuenta con equipo de protección personal y cabinas de bioseguridad adecuadas, pero presenta deficiencias en el control del flujo de aire y en la infraestructura de contención. ¿Por qué este laboratorio sigue siendo inseguro? / A laboratory has appropriate PPE and biosafety cabinets but lacks proper airflow control and containment infrastructure. Why is it still unsafe? / Um laboratório possui EPI e cabines adequadas, mas apresenta falhas no fluxo de ar e na infraestrutura. Por que ainda é inseguro.

- Un proyecto adopta guías internacionales de bioseguridad sin adaptarlas al contexto local. ¿Qué consecuencias técnicas y operativas puede generar esta decisión? / A project adopts international biosafety guidelines without adapting them to the local context. What technical and operational consequences can this decision create? / Um projeto adota diretrizes internacionais sem adaptação ao contexto local. Quais consequências isso pode gerar.

- Se diseña un laboratorio sin definir previamente los flujos operativos de personal, materiales y desechos. ¿Qué problemas puede generar esta falta de planificación en la seguridad y operación del laboratorio? / A laboratory is designed without defining operational flows of personnel, materials, and waste. What problems can this lack of planning create for safety and operation? / Um laboratório é projetado sem definir os fluxos operacionais de pessoas, materiais e resíduos. Quais problemas isso pode gerar.