Web-001: Cleanrooms vs Laboratorios BSL-3

Quiz: Constancia de Aprendizaje

Gracias por elegir documentar tu logro de aprendizaje mediante un Certificado de Aprendizaje. BioLab está comprometido con un proceso de evaluación claro, justo y de apoyo para todas las personas participantes. Para respaldar este compromiso, utilizamos una rúbrica transparente aplicada de forma consistente en todas las evaluaciones.

Las preguntas se presentan en español, portugués e inglés. Puedes responder en el idioma que prefieras. Aunque se proporciona espacio suficiente para cada respuesta, la mayoría de las preguntas pueden responderse adecuadamente en uno o dos párrafos breves.

Crédito total
Una respuesta obtiene crédito total cuando responde directamente a la pregunta, demuestra una comprensión precisa e incluye los elementos clave esperados para ese ítem.

Crédito parcial
Una respuesta obtiene crédito parcial cuando refleja una idea generalmente correcta pero es incompleta, poco clara o carece de elementos esenciales. Esto incluye respuestas que muestran un razonamiento correcto pero no abordan completamente el enunciado.

Crédito cero
Una respuesta recibe crédito cero cuando no responde a la pregunta, refleja una interpretación errónea, introduce contenido no relacionado o está en blanco.

Modelo de puntuación
BioLab utiliza un enfoque estructurado: aproximadamente 20% recuerdo, 60% razonamiento y 20% análisis aplicado. Se requiere una puntuación total de 80% o más para aprobar.

Proceso de Revisión y Certificación
Después de completar este formulario, por favor guárdelo como documento de Word, reemplazando "apellido" con su propio apellido: Const_Apr_Web001_Apellido. Envíe este formulario directamente por correo electrónico a samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx

Después de enviar la evaluación, tus respuestas son enviadas a BioLab para su revisión. Todas las personas candidatas reciben sus resultados por correo electrónico, independientemente de si la puntuación es aprobatoria o no.

- Si obtienes una puntuación aprobatoria (80% o más), tu correo incluirá instrucciones para solicitar tu Certificado de Aprendizaje (pago + formulario de solicitud).

- Si tu puntuación es inferior al 80%, puedes revisar tus respuestas y reenviarlas. No hay penalización por múltiples intentos.

La mayoría de las evaluaciones se devuelven dentro de las 24 horas, aunque los tiempos de revisión pueden variar. Si tienes preguntas en cualquier momento, por favor contacta a samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx

Manténgase en contacto (opcional) BioLab Solutions distribuye un boletín mensual con actualizaciones técnicas sobre diseño de laboratorios de alta contención, bioseguridad, cursos, seminarios y actividades educativas. Su información no será vendida ni compartida con terceros para fines comerciales. Autorizo a BIOLOGICAL LABORATORY SOLUTIONS, S.A.S. de C.V. a enviarme el boletín mensual y comunicaciones relacionadas con sus programas y contenidos educativos. Mis datos serán tratados conforme al Aviso de Privacidad disponible en biolabsolutions.com.mx/privacy-policy/ y no serán utilizados para fines distintos a los aquí señalados. Podré revocar esta autorización en cualquier momento. Aviso de Privacidad Simplificado BIOLOGICAL LABORATORY SOLUTIONS, S.A.S. de C.V., con domicilio en Calle Cork 3, Parque Dublin, Somas de Angelópolis II, San Andrés Cholula, Puebla, 72830, México, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos recabados en este formulario serán utilizados para gestionar su registro, emitir constancias de participación, mantener registros institucionales de capacitación y dar seguimiento a los servicios educativos solicitados. Usted puede ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) enviando una solicitud al correo: samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx El Aviso de Privacidad Integral está disponible en: biolabsolutions.com.mx/privacy-policy/

Nombre Completo (como debe aparecer en tu constancia):

Correo (donde recibirás tu constancia):

## SECTION I — Comprensión fundamental (4 preguntas)

- ¿Cuál es el propósito principal de una sala limpia (cleanroom)? / What is the primary purpose of a cleanroom? / Qual é o principal propósito de uma sala limpa (cleanroom)?

- ¿Cuál es una diferencia fundamental en el propósito entre una sala limpia y un laboratorio BSL-3? / What is a fundamental difference in purpose between a cleanroom and a BSL-3 laboratory? / Qual é uma diferença fundamental de propósito entre uma sala limpa e um laboratório BSL-3?

- ¿En qué se basan las clasificaciones ISO de salas limpias? / What are ISO cleanroom classifications based on? / Em que se baseiam as classificações ISO de salas limpas?

- ¿Cuál es la diferencia entre flujo de aire unidireccional y no unidireccional? / What is the difference between unidirectional and non-unidirectional airflow? / Qual é a diferença entre fluxo de ar unidirecional e não unidirecional?

## SECTION II — Razonamiento conceptual (8 preguntas)

- ¿Por qué no se puede diseñar un laboratorio BSL-3 como una sala limpia? / Why can a BSL-3 laboratory not be designed like a cleanroom? / Por que um laboratório BSL-3 não pode ser projetado como uma sala limpa?

- ¿Cómo afectan los diferentes objetivos de diseño (limpieza vs contención) a los sistemas del laboratorio? / How do different design objectives (cleanliness vs containment) affect laboratory systems? / Como os diferentes objetivos de projeto (limpeza vs contenção) afetam os sistemas do laboratório?

- ¿Cómo determinan los conteos de partículas la clasificación ISO de una sala limpia? / How do particle counts determine ISO classification in a cleanroom? / Como as contagens de partículas determinam a classificação ISO em uma sala limpa?

- ¿Por qué las salas limpias recirculan aire mientras que los laboratorios BSL-3 no lo hacen? / Why do cleanrooms recirculate air while BSL-3 laboratories do not? / Por que salas limpas recirculam ar enquanto laboratórios BSL-3 não?

- ¿Cómo influyen los patrones de flujo de aire en la acumulación o eliminación de contaminantes en una sala limpia? / How do airflow patterns influence contamination accumulation or removal in a cleanroom? / Como os padrões de fluxo de ar influenciam a acumulação ou remoção de contaminantes em uma sala limpa?

- ¿Cómo contribuye el flujo de aire direccional a la contención en un laboratorio BSL-3? / How does directional airflow contribute to containment in a BSL-3 laboratory? / Como o fluxo de ar direcional contribui para a contenção em um laboratório BSL-3?

- ¿Cómo contribuyen las presiones negativas a la biocontención en un laboratorio BSL-3? / How does negative pressure contribute to biocontainment in a BSL-3 laboratory? / Como a pressão negativa contribui para a biocontenção em um laboratório BSL-3?

- ¿Por qué el uso de equipos de salas limpias en un laboratorio BSL-3 puede generar riesgos? / Why can using cleanroom equipment in a BSL-3 laboratory create risks? / Por que o uso de equipamentos de sala limpa em um laboratório BSL-3 pode gerar riscos?

## SECTION III — Razonamiento aplicado (4 preguntas)

- Se propone convertir una sala limpia en un laboratorio BSL-3 agregando presión negativa y filtros HEPA. ¿Por qué este enfoque es incorrecto? / A cleanroom is proposed to be converted into a BSL-3 by adding negative pressure and HEPA filtration. Why is this incorrect? / Propõe-se converter uma sala limpa em um BSL-3 adicionando pressão negativa e filtros HEPA. Por que isso é incorreto?

- Un laboratorio BSL-3 recircula parte del aire. ¿Qué riesgo introduce esto? / A BSL-3 laboratory recirculates part of its air. What risk does this introduce? / Um laboratório BSL-3 recircula parte do ar. Qual risco isso introduz?

- Durante pruebas con humo, el flujo de aire no sigue la dirección esperada dentro del laboratorio. ¿Qué implica esto? / During smoke testing, airflow does not follow the expected direction inside the laboratory. What does this imply? / Durante testes de fumaça, o fluxo de ar não segue a direção esperada. O que isso implica?

- Se instala un sistema de filtración HEPA típico de sala limpia en un laboratorio BSL-3 sin capacidad de descontaminación ni certificación. ¿Cuál es el problema? / A cleanroom-type HEPA filtration system is installed in a BSL-3 without decontamination or certification capability. What is the problem? / Um sistema HEPA típico de sala limpa é instalado em um BSL-3 sem capacidade de descontaminação ou certificação. Qual é o problema?