Web-004: Laboratories Net Cero

Quiz: Constancia de Aprendizaje

Gracias por elegir documentar tu logro de aprendizaje mediante un Certificado de Aprendizaje. BioLab está comprometido con un proceso de evaluación claro, justo y de apoyo para todas las personas participantes. Para respaldar este compromiso, utilizamos una rúbrica transparente aplicada de forma consistente en todas las evaluaciones.

Las preguntas se presentan en español, portugués e inglés. Puedes responder en el idioma que prefieras. Aunque se proporciona espacio suficiente para cada respuesta, la mayoría de las preguntas pueden responderse adecuadamente en uno o dos párrafos breves.

Crédito total
Una respuesta obtiene crédito total cuando responde directamente a la pregunta, demuestra una comprensión precisa e incluye los elementos clave esperados para ese ítem.

Crédito parcial
Una respuesta obtiene crédito parcial cuando refleja una idea generalmente correcta pero es incompleta, poco clara o carece de elementos esenciales. Esto incluye respuestas que muestran un razonamiento correcto pero no abordan completamente el enunciado.

Crédito cero
Una respuesta recibe crédito cero cuando no responde a la pregunta, refleja una interpretación errónea, introduce contenido no relacionado o está en blanco.

Modelo de puntuación
BioLab utiliza un enfoque estructurado: aproximadamente 20% recuerdo, 60% razonamiento y 20% análisis aplicado. Se requiere una puntuación total de 80% o más para aprobar.

Proceso de Revisión y Certificación
Después de completar este formulario, por favor guárdelo como documento de Word, reemplazando "apellido" con su propio apellido: Const_Apr_Web004_Apellido. Envíe este formulario directamente por correo electrónico a samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx

Después de enviar la evaluación, tus respuestas son enviadas a BioLab para su revisión. Todas las personas candidatas reciben sus resultados por correo electrónico, independientemente de si la puntuación es aprobatoria o no.

- Si obtienes una puntuación aprobatoria (80% o más), tu correo incluirá instrucciones para solicitar tu Certificado de Aprendizaje (pago + formulario de solicitud).

- Si tu puntuación es inferior al 80%, puedes revisar tus respuestas y reenviarlas. No hay penalización por múltiples intentos.

La mayoría de las evaluaciones se devuelven dentro de las 24 horas, aunque los tiempos de revisión pueden variar. Si tienes preguntas en cualquier momento, por favor contacta a samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx

Manténgase en contacto (opcional) BioLab Solutions distribuye un boletín mensual con actualizaciones técnicas sobre diseño de laboratorios de alta contención, bioseguridad, cursos, seminarios y actividades educativas. Su información no será vendida ni compartida con terceros para fines comerciales. Autorizo a BIOLOGICAL LABORATORY SOLUTIONS, S.A.S. de C.V. a enviarme el boletín mensual y comunicaciones relacionadas con sus programas y contenidos educativos. Mis datos serán tratados conforme al Aviso de Privacidad disponible en biolabsolutions.com.mx/privacy-policy/ y no serán utilizados para fines distintos a los aquí señalados. Podré revocar esta autorización en cualquier momento. Aviso de Privacidad Simplificado BIOLOGICAL LABORATORY SOLUTIONS, S.A.S. de C.V., con domicilio en Calle Cork 3, Parque Dublin, Somas de Angelópolis II, San Andrés Cholula, Puebla, 72830, México, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos recabados en este formulario serán utilizados para gestionar su registro, emitir constancias de participación, mantener registros institucionales de capacitación y dar seguimiento a los servicios educativos solicitados. Usted puede ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) enviando una solicitud al correo: samantha.arnold@biolabsolutions.com.mx El Aviso de Privacidad Integral está disponible en: biolabsolutions.com.mx/privacy-policy/

Nombre Completo (como debe aparecer en tu constancia):

Correo (donde recibirás tu constancia):

## SECTION I — Comprensión fundamental (4 preguntas)

- ¿Qué significa Net Zero en el contexto de un laboratorio BSL-3? / What does Net Zero mean in the context of a BSL-3 laboratory? / O que significa Net Zero no contexto de um laboratório BSL-3?

- ¿Cuánta más energía por metro cuadrado consume típicamente un laboratorio BSL-3 en comparación con un edificio convencional? / How much more energy per square meter does a BSL-3 laboratory typically consume compared to a conventional building? / Quanta mais energia por metro quadrado um laboratório BSL-3 consome em comparação com um edifício convencional?

- ¿Qué proporción del consumo energético en un laboratorio BSL-3 corresponde típicamente a HVAC y filtración? / What proportion of energy use in a BSL-3 typically corresponds to HVAC and filtration? / Que proporção do consumo de energia em um BSL-3 corresponde tipicamente aos sistemas de HVAC e filtração?

- ¿Cuál es el límite de hermeticidad requerido en pruebas de caída de presión para un laboratorio BSL-3? / What is the airtightness limit required in pressure decay testing for a BSL-3? / Qual é o limite de estanqueidade em testes de decaimento de pressão para um laboratório BSL-3?

## SECTION II — Razonamiento conceptual (8 preguntas)

- ¿Por qué es crítico definir correctamente los límites del sistema al evaluar Net Zero? / Why is it critical to correctly define system boundaries when evaluating Net Zero? / Por que é crítico definir corretamente os limites do sistema ao avaliar Net Zero?

- ¿Por qué la generación renovable se dimensiona al final de la secuencia de diseño Net Zero? / Why are renewable systems sized at the end of the Net Zero design sequence? / Por que as energias renováveis são dimensionadas no final da sequência de projeto Net Zero?

- ¿Por qué la generación de energía renovable no puede compensar un sistema energéticamente ineficiente en un laboratorio BSL-3? / Why can renewable energy generation not compensate for an inefficient system in a BSL-3 laboratory? / Por que a geração de energia renovável não pode compensar um sistema ineficiente em um laboratório BSL-3?

- ¿Cómo influyen la operación continua (24/7) y el uso de 100% aire exterior en la demanda energética? / How do 24/7 operation and 100% outside air affect energy demand? / Como a operação 24/7 e o uso de 100% de ar externo influenciam a demanda energética?

- ¿Por qué las cargas internas de proceso son críticas para el dimensionamiento del sistema HVAC? / Why are internal process loads critical for design sizing? / Por que as cargas internas de processo são críticas para o dimensionamento do projeto?

- ¿Por qué las emisiones operacionales dominan el ciclo de vida de un laboratorio BSL-3? / Why do operational emissions dominate the lifecycle of a BSL-3 laboratory? / Por que as emissões operacionais dominam o ciclo de vida de um laboratório BSL-3?

- ¿Cómo afecta la infiltración de aire no controlado a la estabilidad de presión y al consumo energético? / How does uncontrolled air infiltration affect pressure stability and energy consumption? / Como a infiltração de ar não controlado afeta a estabilidade de pressão e o consumo de energia?

- ¿Por qué las decisiones tempranas de diseño determinan el desempeño energético y el costo a largo plazo? / Why do early design decisions determine long-term performance and cost? / Por que decisões iniciais determinam o desempenho e custo a longo prazo?

## SECTION III — Razonamiento aplicado (4 preguntas)

- Un BSL-3 opera a 12 cambios de aire por hora de forma constante incluso en periodos de baja ocupación. ¿Qué ajustes podrían reducir el consumo energético sin comprometer la contención? / A BSL-3 operates at constant 12 ACH even during low-risk periods. What adjustments could reduce energy use without compromising containment? / Um BSL-3 opera com 12 ACH constantes. Quais ajustes podem reduzir o consumo sem comprometer a contenção?

- Una instalación presenta fugas en la envolvente y pérdida de presión estable. ¿Cuáles son las consecuencias combinadas? / A facility has envelope leakage and unstable pressure. What are the combined consequences? / Uma instalação apresenta vazamentos e instabilidade de pressão. Quais são as consequências combinadas?

- Usando el caso SAG Lo Aguirre, ¿por qué el laboratorio supera los requisitos de Net Zero? / Using the SAG case, why does the laboratory exceed Net Zero requirements? / Usando o caso SAG, por que o laboratório supera Net Zero?

- Al comparar dos configuraciones fotovoltaicas, ¿cómo debe decidirse entre mayor inversión inicial y mayor generación? / When comparing two photovoltaic configurations, how should the decision be made? / Ao comparar duas configurações fotovoltaicas, como deve ser tomada a decisão?